Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Теремок» г.Кизилюрт, РД
(МКДОУ «Детский сад №5 «Теремок»)

УТВЕРЖДЕНО

Зав.МКДОУ «Д/с №5 «Теремок» ______________/М.О.Курахова Приказ №3/1 -ОД от 23.08.2023

План мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности
МКДОУ «Детский сад №5 «Теремок»

на 2023-2024  год

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |
| Провести экспертизу и ревизию наличия документов по пожарной безопасности | март, август | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Актуализировать: - инструкцию о мерах пожарной безопасности; - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - программы противопожарных инструктажей | Август-сентябрь | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности, заведующая |
| Профилактические и технические противопожарные мероприятия |  |  |
| Организовать проверку работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | Ежемесячно | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности | Сентябрь | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать проверку работоспособности котельной | Сентябрь | Оператор котельной, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать очистку от горючих отходов и отложений: — вентиляционные камеры; — циклоны; — фильтры; — воздуховоды | Октябрь | Заведующая, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать замеры сопротивления изоляции эксплуатируемой электропроводки | Октябрь | Заведующая, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ОО | Март, октябрь | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Провести ревизию пожарного инвентаря | Ноябрь | Заместитель заведующей по АХЧ, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обновить на территории и в помещениях образовательной организации знаки безопасности | Январь, май | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать осмотр и перезарядку огнетушителей | В соответствии с инструкцией по эксплуатации | Заместитель заведующей по АХЧ, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Проконтролировать работы по проверке работоспособности и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты | По регламентам технического обслуживания противопожарных систем | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних предметов, строительного и иного мусора | Еженедельно по пятницам | Заместитель заведующей по АХЧ |
| Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей и указателей направления движения к эвакуационным выходам | Ежемесячно по 25-м числам | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обеспечить дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания в необходимом количестве | В течение всего периода | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обеспечить дежурный персонал ручными электрическими фонариками | В течение всего периода | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Инженерно-технические противопожарные мероприятия |  |  |
| Оборудовать двери, отделяющие общие лестничные клетки от коридоров, доводчиками и уплотнением в притворах | Октябрь–ноябрь | Заведующая, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Информирование работников и обучающихся о мерах пожарной безопасности |  |  |
| Обновлять информацию о мерах пожарной безопасности в уголке пожарной безопасности | По необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Проводить противопожарные инструктажи | В соответствии с графиком | Ответственные за проведение инструктажей |
| Направить отдельных работников в учебные центры на обучение по программ ДПО в области пожарной безопасности | В соответствии с перспективным графиком обучения | Заведующая |
| Проводить тренировок по эвакуации при пожаре | Октябрь, март | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Реализовать планы занятий по обучению детей мерам пожарной безопасности | В течение всего периода | Педагогические работники |